Załącznik nr 5

Zadanie NR 2

Przedmiot zamówienia: Kamery termowizyjne do pomiaru temperatury

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2020 |
| LICZBA SZTUK | 9 sztuk |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry graniczne | Parametry oferowane: jeśli inne należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do wnętrz | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe 12V | TAK |  |
|  | Przeznaczone do pomiaru temperatury ciała | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury przynajmniej od 30o C do 45o C lub większy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru min 0,5o C | TAK |  |
|  | Odległość pomiaru w zakresie od 1,5m do 2m lub większym | TAK |  |

Serwis

Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.

Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć)

W ramach ceny oferty wykonanie przeglądów w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.

Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .

Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48h

Urządzenie zastępcze w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk.

Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)

Dostarczenie paszportu technicznego