Załącznik nr 5 – Wymagane parametry

…………………………………….

miejscowość, data

Przedmiot zamówienia: Urządzenia do zdalnego pomiaru temperatury ciała

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2020 |
| LICZBA SZTUK | 9 sztuk |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry graniczne wymagane | Parametry oferowane - jeśli inne należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detekcja osób z podwyższoną temperaturą | TAK |  |
|  | Bezdotykowy pomiar temperatury ciała za pomocą podczerwieni | TAK |  |
|  | Analiza obrazu w oparciu o Deep Learning | TAK |  |
|  | Konfiguracja trybu umożliwiającego odblokowanie drzwi | TAK |  |
|  | Dyspozycje głosowe wspomagające użytkownika | TAK |  |
|  | Web serwer | TAK |  |
|  | Detekcja osób nienoszących maski | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 0,3° | TAK |  |
|  | Wyjścia alarmowe | TAK |  |
|  | Zapis danych na karcie SD | TAK |  |
|  | 8-calowy, dotykowy ekran LCD | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja audio | TAK |  |
|  | Uchwyt ścienny w zestawie | TAK |  |

Serwis

Okres gwarancyjny 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.

Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć)

W ramach ceny oferty wykonanie przeglądów w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.

Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .

Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48h

Urządzenie zastępcze w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk.

Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)

Dostarczenie paszportu technicznego